**Паспорт пожарной безопасности**

 **Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение « Агвалинский детский сад №2» имени героев Российской Федерации старшего лейтенанта внутренней службы БЕЛАНА Эдуарда Борисовича и сержанта милиции Теперика Андрея Владимировича**

**368900, ул. Кади Абакарова 145,с. Агвали, Цумадинский район, Республика Дагестан.**

**Заведующая ДОУ** **– ГАСАНОВА Хадижат Газимагомедовна, тел. 8-963-374-59-33**

**Завхоз ДОУ-  ГУЧУЧАЛИЕВ Магомед Гасанович, тел. 8-963-790-46-50**

**Количество воспитанников**- **140 человек**

**с. Агвали**

**2018 г.**

**ПАСПОРТ противопожарной безопасности**

  **МКДОУ «Агвалинский детский сад №2» имени героев Российской Федерации старшего лейтенанта внутренней службы БЕЛАНА Эдуарда Борисовича и сержанта милиции ТЕПЕРИКА Андрея Владимировича - двухэтажное, отдельно стоящее здание, (ясельные две группы одноэтажная, отдельно в метрах 300 от основного здании, не огороженная) расположенное на территории, огороженной забором, имеющий выезд на территорию. Круговой подъезд здания не имеется. Возможность установки пожарных  лестниц  у здании имеется.**

**1. Характеристика  здания:**

\* Строительный материал: бутобетонная стена

\* Перекрытия: деревянные

\*Количество этажей: два и один

\*Количество эвакуационных выходов: шесть

\* Общая площадь помещения: **1068.63**

**2. Наличие специальных кабинетов (групп):**

\* Ясли – три группы

\* Вторая младшая группа – 3 группы

\* Средняя группа – одна группа

\* Старшая - подготовительная группа – две группы

**3. Наличие:**

\* Кабинет заведующей

\* Методический кабинет

\* Пищеблок

\* Кабинет завхоза

\* Кабинет психолога

\* Кабинет медсестры

\* Физкультурный зал

\* Музыкальный зал

\* Прачечная

\* Посудомойка

**4. Укомплектованность огнетушителями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Марка** | **Имеется в наличии** | **Требуется** |
| ОП-5 | 10 | 0 |

**5. Наличие автоматической пожарной сигнализации:**

- Обеспечивает помещение площадью: **1068.63**

- Состояние: удовлетворительное

- Здание оборудовано: **пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре.**

**6. Наличие информационно  - инструктивных стендов по пожарной  безопасности**: один

**7. Дата последней обработки сгораемых конструкций кровли:** от 11.08.2016  Биопирен  «Миг-09».  **Обработано  до** августа  2019г.

**8. Дата последних замеров изоляции:**11.08.2016

**9. Прохождение руководителями ДОУ обучения по противопожарной безопасности  в объеме пожарно-технического минимума:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность** | **Ф.И.О.** | **Дата и документ, подтверждающий  документ** |
| Заведующая ДОУ | Гасанова Хадижат Газимагомедовна | Удостоверение № 4/10 от 08.02.2016 г. в объеме 40 часов |
| Делопроизводитель | Сиражудинова Патимат Ибрагимовна | Удостоверение № 4/10 от 08.02.2016 г. в объеме 40 часов |
| Завхоз ДОУ | Гучучалиев Магомед Гасанович | Удостоверение № 4/10 от 08.02.2016 г. в объеме 40 часов |

**Время прибытия пожарных подразделений – 15 минут.**